19 г аб.5 о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам

расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению   ООО " ЭСК "Энергосеть" за 2025 год

| № п/п | Месяц | Территориаль ная зона (Муниципальн ое образование, район) | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в вышестоящей ТСО. |  |  |  | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения в ООО ЭСК "Энергосеть" |  |  | Вид отключен ия | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии. |  | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии - в ООО ЭСК "Энергосеть" |  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения отключенног о оборудовани я сетевой организации, кВ | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) |  | Код организаци онной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования |  |
| 1 | Январь | г.Ульяновск | 14,30 2025.01.06 | 15,10 2025.01.06 | ТП | 10 (10,5) | ТП-5003 РУ-10кВ яч.7 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-5025 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 2 | Январь | г.Ульяновск | 11,43 2025.01.12 | 12,34 2025.01.12 | ПС | 10 (10,5) | ПС «НГ-2» ЗРУ-10кВ яч.10 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-16/2 1СШ, ТП-12/2 1СШ, ТП-17/2 1СШ, ТП-10/2 1СШ, ТП-18/2 1СШ, ТП-19/2 1СШ, РП-15/2 1СШ | В | 3.4.8.1 | 4.4 | Электроснабжение восстановлено |
| 3 | Февраль | г.Ульяновск | 21,04 2025.02.13 | 23,16 2025.02.13 | РП | 10 (10,5) | РП-9 Авиастар-ОПЭ РУ-10кВ яч.9 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-1/2 1СШ, ТП-2/2 1СШ, ТП-5/2 1СШ, ТП-6/2 1СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 4 | Март | г. Ульяновск | 06,01 2025.03.24 | 07,07 2025.03.24 | РП | 10 (10,5) | РП-10 Авиастар-ОПЭ РУ-10кВ яч.12 | АО «Авиастар-ОПЭ» | РП | 10 (10,5) | РП-1/3 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 4 | Март | г. Ульяновск | 06,01 2025.03.24 | 07,35 2025.03.24 | РП | 10 (10,5) | РП-10 Авиастар-ОПЭ РУ-10кВ яч.12 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-3/3 2СШ, ТП2/3 2СШ, ТП-4/3 | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 4 | Март | г. Ульяновск | 06,01 2025.03.24 | 07,48 2025.03.24 | РП | 10 (10,5) | РП-10 Авиастар-ОПЭ РУ-10кВ яч.12 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-6/3 2СШ, ТП-7/3 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 5 | Апрель | г. Ульяновск | 05,32 2025.04.21 | 06,05 2025.04.21 | РП | 10 (10,5) | РП-133 РУ-10кВ яч.22 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-1902 2СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 6 | Май | г. Ульяновск | 16,03 2025.05.30 | 01,03 2025.05.31 | ПП | 10 (10,5) | ПП-1413 яч.3 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-1413А | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 7 | Июнь | г. Ульяновск | 17,56 2025.06.01 | 18,38 2025.06.01 | ТП | 10 (10,5) | ТП-5243 РУ-10кВ яч.9 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-5246 1СШ, ТП-5305 1СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 8 | Июнь | г. Ульяновск | 13,03 2025.06.06 | 14,01 2025.06.06 | - | - | - | - | ТП | 0,38 | ТП-8/К 2СШ | В | 3.4.9.3 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 9 | Июнь | г. Ульяновск | 12,29 2025.06.08 | 13,44 2025.06.08 | ТП | 10 (10,5) | ТП-5003 РУ-10кВ яч.7 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-5025 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 10 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 22,32 2025.06.13 | ПС | 10 (10,5) | ПС «Центральная» ЗРУ-10кВ яч.123 | ПАО «Россети Волга» | РП, ТП | 10 (10,5) | РП-1/К 1СШ, ТП-1/К 1СШ, ТП-3/К 1СШ, ТП-4/К 1СШ, ТП-5/К 1СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 11 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 22,34 2025.06.13 | ПС | 10 (10,5) | ПС «Центральная» ЗРУ-10кВ яч.331 | ПАО «Россети Волга» | РП, ТП | 10 (10,5) | РП-1/К 2СШ, ТП-1/К 2СШ, ТП-3/К 2СШ, ТП-4/К 2СШ, ТП-5/К 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 12 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 22,01 2025.06.13 | ПС | 10 (10,5) | ПС «Центральная» ЗРУ-10кВ яч.133 | ПАО «Россети Волга» | ТП | 10 (10,5) | ТП-6/К 2СШ, ТП-7/К 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 13 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 22,01 2025.06.13 | ТП | 0,38 | ТП-3108А 1СШ | МУП «УльГЭС» | КЛ | 0,38 | КЛ, Л9 – ул.Транспортная, 3А эщ.1, Л11 – ул.Транспортная, 3А эщ.2 | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 14 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 20,38 2025.06.13 | РП | 10 (10,5) | РП-336 РУ-10кВ яч.11 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-3939 1СШ, ТП-3939А 1СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 15 | Июнь | г. Ульяновск | 20,25 2025.06.13 | 22,01 2025.06.13 | ТП | 10 (10,5) | ТП-3108А РУ-10кВ яч.7 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-8/К 1СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 16 | Июнь | г. Ульяновск | 17,10 2025.06.29 | 18,20 2025.06.29 | ПП | 10 (10,5) | ПП-1413 яч.3 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-1413А | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 17 | Июнь | г. Ульяновск | 20,40 2025.06.30 | 21,12 2025.06.30 | РП | 10 (10,5) | РП-336 РУ-10кВ яч.20 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-3939 2СШ, ТП-3939А | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 18 | Июль | г. Ульяновск | 13,45 2025.07.05 | 14,37 2025.07.05 | ПС | 6 (6,3) | ПС «Свияга» ЗРУ-6кВ яч.434 | ПАО «Россети Волга» | РП, ТП | 6 (6,3) | РП-201 1СШ, ТП-21/1 1СШ, ТП-25/1 1СШ | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 18 | Июль | г. Ульяновск | 13,45 2025.07.05 | 14,58 2025.07.05 | ПС | 6 (6,3) | ПС «Свияга» ЗРУ-6кВ яч.434 | ПАО «Россети Волга» | РП, ТП | 6 (6,3) | РП-3/1 1СШ, ТП-15/1 1СШ, ТП-16/1 1СШ, ТП-17/1 1СШ, ТП-18/1 1СШ, ТП-22/1 1СШ, ТП-23/1 1СШ | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 19 | Июль | г. Ульяновск | 11,07 2025.07.16 | 13,07 2025.07.16 | РП | 6 (6,3) | РП-202У РУ-6кВ яч.11, РП-202У РУ-6кВ яч.10 | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-7/1, ТП-14/1 | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 20 | Июль | г. Ульяновск | 11,59 2025.07.16 | 12,16 2025.07.16 | РП | 10 (10,5) | РП-9 Авиастар ОПЭ РУ-10кВ яч.8 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-5/2 2СШ, ТП-2/2 2СШ, ТП-1/2 2СШ, ТП-6/2 2СШ, ТП-11/2 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 21 | Июль | г. Ульяновск | 11,59 2025.07.16 | 12,16 2025.07.16 | РП | 10 (10,5) | РП-9 Авиастар ОПЭ РУ-10кВ яч.10 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-4/2 2СШ, ТП-3/2 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 22 | Июль | г. Ульяновск | 11,59 2025.07.16 | 12,16 2025.07.16 | РП | 10 (10,5) | РП-9 Авиастар ОПЭ РУ-10кВ яч.12 | АО «Авиастар-ОПЭ» | ТП | 10 (10,5) | ТП-7/2 2СШ, ТП-8/2 2СШ, ТП-9/2 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 23 | Июль | г. Ульяновск | 16,26 2025.07.31 | 18,02 2025.07.31 | РП | 6 (6,3) | РП-202У 2СШ | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-8/1 2СШ, ТП-9/1 2СШ, ТП-11/1 2СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 23 | Июль | г. Ульяновск | 16,26 2025.07.31 | 18,28 2025.07.31 | РП | 6 (6,3) | РП-202У 2СШ | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-12/1 2СШ, ТП-13/1 2СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 23 | Июль | г. Ульяновск | 16,26 2025.07.31 | 18,41 2025.07.31 | РП | 6 (6,3) | РП-202У 2СШ | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-7/1 2СШ, ТП-14/1 2СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
|  | Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Сентябрь | г. Ульяновск | 18,38 2025.09.12 | 19,21 2025.09.12 | РП | 6 (6,3) | РП-220 РУ-6кВ яч.2 | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-2965 2СШ | В | 3.4.8.5 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 25 | Сентябрь | г. Ульяновск | 20,57 2025.09.27 | 21,41 2025.09.27 | РП | 10 (10,5) | РП-336 РУ-10кВ яч.20 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-3939 2СШ, ТП-3939А 2СШ | В | 3.4.9.1 | 4.21 | Электроснабжение восстановлено |
| 26 | Октябрь | г. Ульяновск | 10,44 2025.10.01 | 11,35 2025.10.01 | ПП | 10 (10,5) | ПП-1413 яч.3 | МУП «УльГЭС» | ТП | 10 (10,5) | ТП-1413А | В | 3.4.9.1 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 27 | Октябрь | г. Ульяновск | 09,02 2025.10.28 | 10,48 2025.10.28 | РП | 6 (6,3) | РП-234 РУ-6кВ яч.25 | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-2865 2СШ, ТП-2866 2СШ | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 28 | Октябрь | г. Ульяновск | 09,02 2025.10.28 | 10,59 2025.10.28 | РП | 6 (6,3) | РП-234 РУ-6кВ яч.20 | МУП «УльГЭС» | ТП | 6 (6,3) | ТП-2533 2СШ | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 29 | Ноябрь | г. Ульяновск | 16,51 2025.11.09 | 22,01 2025.11.09 | - | - | - | - | КЛ | 0,38 | ТП-17/1 РУ-0,4кВ Л8, Л9 | В | 3.4.8 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 30 | Ноябрь | г. Ульяновск | 20,44 2025.11.23 | 22,38 2025.11.23 | ПС | 10 (10,5) | ПС «НГ-2» ЗРУ-10кВ яч.10 | АО «Авиастар-ОПЭ» | РП, ТП | 10 (10,5) | РП-15/2 1СШ, ТП-10/2 1СШ, ТП-12/2 1СШ, ТП-16/2 1СШ, ТП-17/2 1СШ, ТП-18/2 1СШ, ТП-19/2 1СШ | В | 3.4.9.1 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |
| 31 | Ноябрь | г. Ульяновск | 09,59 2025.11.26 | 13,15 2025.11.26 | - | - | - | - | РП, ТП | 10 (10,5) | РП-15/2, ТП-10/2, ТП-12/2, ТП-16/2, ТП-17/2, ТП-18/2, ТП-19/2 | В | 3.4.8.1 | 4.14 | Электроснабжение восстановлено |
| 32 | Декабрь | г. Ульяновск | 04,30 2025.12.04 | 05,47 2025.12.04 | - | - | - | - | ТП | 6 (6,3) | ТП-12/1 2СШ, ТП-13/1 2СШ | В | 3.4.9.3 | 4.12 | Электроснабжение восстановлено |