## Копия Реконструкция РТП-15 2 -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
г. Ульяновск, Заволжский район | [14 empty] | г. Ульяновск, Заволжский район
(наименование стройки)
Установка 2-х дополнительных ячеек КСО в РТП-15/2 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район | [15 empty] | Установка 2-х дополнительных ячеек КСО в РТП-15/2 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 22/04/2025р
Установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями | [16 empty] | Установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2217.81 | (290,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2.56 | (0,25) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 96.22 | (2,7) | тыс.руб.
| монтажных работ | 157.81 | (8,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 239.82 | чел.час.
| оборудования | 1906.6 | (277,93) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 43.43 | чел.час.
| прочих затрат | 150.84 | (4,24) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [17 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.54; 10: 631.08; 11: 35.61; 12: 22473 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2681.46; 10: 5362.92; 11: 12.48; 12: 66929 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 251.95; 10: 503.9; 11: 35.61; 12: 17944 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 127.99; 10: 255.98; 11: 10.25; 12: 2624 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.8; 7: 65.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.19; 7: 42.38 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3124.99; 10: 6249.98; 12: 92026 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1134.98; 12: 40417 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1100.93; 12: 39204 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 578.84; 12: 20613 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7929.75; 12: 151843 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-072-04 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06 | [5 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [21 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 896.58; 10: 53.79; 11: 35.61; 12: 1915 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 587.83; 10: 35.27; 11: 12.48; 12: 440 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 178.85; 10: 10.73; 11: 35.61; 12: 382 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 343.04; 10: 20.58; 11: 10.25; 12: 211 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93.2; 7: 5.592 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.5; 7: 1.05 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1827.45; 10: 109.64; 12: 2566 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.52; 12: 2297 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.58; 12: 2228 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.91; 12: 1171 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.13; 12: 5965 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6359.62; 12: 94592 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8134.88; 12: 157808 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 684.87; 12: 24388 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5398.19; 12: 67369 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 514.63; 12: 18326 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 276.56; 12: 2835 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1163.51; 12: 41432 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 611.75; 12: 21784 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1199.5; 12: 42714 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1163.51; 12: 41432 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 611.75; 12: 21784 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 10: 8134.88; 12: 157808 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [23 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [23 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [17 empty] | Раздел 2. Оборудование
3 О | Прайс-лист | Ячейка КСО-298 |  |  | шт. |  |  | 2 | 953300 |  | 277930.03 | 6.86 | 1906600 | [5 empty] | Ячейка КСО-298
(Оборудование)
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 277930.03; 12: 1906600 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 277930.03; 12: 1906600 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
Раздел 3. Материалы | [17 empty] | Раздел 3. Материалы
4 | Прайс-лист | Шина алюминиевая АД31Т 100x10 |  |  | м |  |  | 6 | 426.94 |  | 249.95 | 10.25 | 2562 | [5 empty] | Шина алюминиевая АД31Т 100x10
(Материалы)
|  | Цена=1707,75/4 | [25 empty] | Цена=1707,75/4
|  | Итоги по разделу 3 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
5 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56; 11: 35.61; 12: 18786 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 43.2 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56; 12: 18786 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.56; 12: 18786 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 390.39; 12: 13902 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 189.92; 12: 6763 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1107.87; 12: 39451 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 6 | [5 empty] | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.9; 10: 179.4; 11: 35.61; 12: 6388 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 14.58 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.9; 10: 179.4; 12: 6388 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.4; 12: 6388 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 132.76; 12: 4727 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 64.58; 12: 2300 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.74; 12: 13415 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.91; 10: 33.82; 11: 35.61; 12: 1204 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.91; 10: 33.82; 12: 1204 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.82; 12: 1204 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.03; 12: 891 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.18; 12: 433 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.03; 12: 2528 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.26; 10: 78.52; 11: 35.61; 12: 2796 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 6.48 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.26; 10: 78.52; 12: 2796 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.52; 12: 2796 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 58.1; 12: 2069 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 28.27; 12: 1007 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.89; 12: 5872 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 6 | [5 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.55; 10: 501.3; 11: 35.61; 12: 17851 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.29; 7: 43.74 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.55; 10: 501.3; 12: 17851 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 501.3; 12: 17851 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 370.96; 12: 13210 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 180.47; 12: 6426 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1052.73; 12: 37487 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 10: 327.3; 11: 35.61; 12: 11655 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 27 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 327.3; 12: 11655 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 327.3; 12: 11655 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 242.2; 12: 8625 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 117.83; 12: 4196 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 687.33; 12: 24476 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.94; 10: 263.76; 11: 35.61; 12: 9392 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 21.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.94; 10: 263.76; 12: 9392 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.76; 12: 9392 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 195.18; 12: 6950 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 94.95; 12: 3381 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 553.89; 12: 19723 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 2 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.62; 10: 31.24; 11: 35.61; 12: 1112 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 7: 2.44 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.62; 10: 31.24; 12: 1112 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.24; 12: 1112 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.12; 12: 823 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.25; 12: 400 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.61; 12: 2335 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  |  | 4: 1 измерение; 7: 2 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.02; 10: 2.04; 11: 35.61; 12: 73 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.16 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.02; 10: 2.04; 12: 73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.04; 12: 73 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.51; 12: 54 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.73; 12: 26 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.28; 12: 153 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.2 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=20 / 100 | [21 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 33.19; 11: 35.61; 12: 1182 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 2.592 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 33.19; 12: 1182 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 1182 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.56; 12: 875 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.95; 12: 426 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.7; 12: 2483 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 39.04; 11: 35.61; 12: 1390 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 39.04; 12: 1390 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.04; 12: 1390 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 28.89; 12: 1029 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.05; 12: 500 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.98; 12: 2919 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2017.17; 12: 71829 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2017.17; 12: 71829 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1492.7; 12: 53155 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 726.18; 12: 25858 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2017.17; 12: 71829 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1492.7; 12: 53155 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 726.18; 12: 25858 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [23 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [12 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8626.74; 12: 168983 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2702.04; 12: 96217 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5398.19; 12: 67369 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 514.63; 12: 18326 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 526.51; 12: 5397 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 249.95; 12: 2562 | [16 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8134.88; 12: 157808 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 684.87; 12: 24388 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5398.19; 12: 67369 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 514.63; 12: 18326 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 276.56; 12: 2835 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1163.51; 12: 41432 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 611.75; 12: 21784 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 277930.03; 12: 1906600 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2017.17; 12: 71829 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1492.7; 12: 53155 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 726.18; 12: 25858 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3216.67; 12: 114543 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2656.21; 12: 94587 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1337.93; 12: 47642 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 290550.91; 12: 2217812 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [27 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [16 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  | 10: 4236.05; 12: 150842 | [16 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]