## Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902 | [14 empty] | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902
(наименование стройки)
Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902 | [15 empty] | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902 | [16 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от РП-2А на ТП-1902
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 14177.13 | (1082,97) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 13072.63 | (1024,79) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1800.71 | (50,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 812.59 | (36,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5648.18 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2251.51 | чел.час.
| прочих затрат | 291.9042 | (0,39) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0.595 | [5 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=595 / 1000 | [17 empty] | Объем=595 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.19; 9: 1.15; 10: 717.91; 11: 35.61; 12: 25564.78 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 1.15; 7: 84.1628 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1049.19; 10: 717.91; 12: 25564.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 717.91; 12: 25564.78 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 638.94; 12: 22752.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 294.34; 12: 10481.56 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1651.19; 12: 58798.99 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.17136 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=171,36 / 1000 | [17 empty] | Объем=171,36 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.31; 9: 1.15; 10: 19.77; 11: 35.61; 12: 704.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4149.04; 9: 1.15; 10: 817.63; 11: 10.88; 12: 8895.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 681.62; 9: 1.15; 10: 134.32; 11: 35.61; 12: 4783.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 6: 1.15; 7: 2.5342 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 6: 1.15; 7: 11.5795 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4249.35; 10: 837.4; 12: 9599.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.09; 12: 5487.15 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 141.76; 12: 5048.18 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 70.88; 12: 2524.09 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1050.04; 12: 17172.09 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.4284 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=42,84 / 100 | [17 empty] | Объем=42,84 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 591.78; 11: 35.61; 12: 21073.29 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 75.8696 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 591.78; 12: 21073.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 591.78; 12: 21073.29 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 526.68; 12: 18755.23 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 236.71; 12: 8429.32 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.17; 12: 48257.84 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.95 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=595 / 100 | [17 empty] | Объем=595 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.99; 9: 1.15; 10: 348.9; 11: 35.61; 12: 12424.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 328.89; 9: 1.15; 10: 2250.43; 11: 10.88; 12: 24484.68 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.02; 10: 6.07; 11: 7.95; 12: 48.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 36.2653 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 380.9; 10: 2605.4; 12: 36957.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.9; 12: 12424.33 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 338.43; 12: 12051.6 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 177.94; 12: 6336.41 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3121.77; 12: 55345.28 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.95 | [5 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=595 / 100 | [17 empty] | Объем=595 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.14; 9: 1.15; 10: 130.97; 11: 35.61; 12: 4663.84 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.15; 10: 46.19; 11: 10.88; 12: 502.55 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 2.26; 11: 7.95; 12: 17.97 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 13.6166 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.27; 10: 179.42; 12: 5184.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.97; 12: 4663.84 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 127.04; 12: 4523.92 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 66.79; 12: 2378.56 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.25; 12: 12086.84 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0.596 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=596/1000 | [17 empty] | Объем=596/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 9: 1.15; 10: 771.2; 11: 35.61; 12: 27462.43 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 31566.09; 10: 18813.39; 11: 7.95; 12: 149566.45 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 6: 1.15; 7: 91.1582 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32691.27; 10: 19584.59; 12: 177028.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 771.2; 12: 27462.43 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 755.78; 12: 26913.18 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 447.3; 12: 15928.21 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20787.67; 12: 219870.27 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | м |  |  | -596 | 31.5 |  | -18774 | 7.95 | -149253.3 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
8 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 10.8 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=1080 / 100 | [17 empty] | Объем=1080 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 283.21; 9: 1.15; 10: 3517.47; 11: 35.61; 12: 125257.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.98; 9: 1.15; 10: 1167.23; 11: 10.88; 12: 12699.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 9: 1.15; 10: 33.53; 11: 35.61; 12: 1194 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.64; 10: 428.11; 11: 7.95; 12: 3403.47 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.44; 6: 1.15; 7: 365.6448 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 2.484 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.83; 10: 5112.81; 12: 141360.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3551; 12: 126451.11 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3444.47; 12: 122657.58 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1811.01; 12: 64490.07 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10368.29; 12: 328507.69 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 6.78 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг
|  | Объем=678 / 100 | [17 empty] | Объем=678 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 169.31; 9: 1.15; 10: 1320.11; 11: 35.61; 12: 47009.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 464.02; 9: 1.15; 10: 3617.96; 11: 10.88; 12: 39363.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.19; 9: 1.15; 10: 204.2; 11: 35.61; 12: 7271.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 57.92; 10: 392.7; 11: 7.95; 12: 3121.97 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 6: 1.15; 7: 137.2272 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.15; 7: 15.1262 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.25; 10: 5330.77; 12: 89494.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1524.31; 12: 54280.68 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1478.58; 12: 52652.26 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 777.4; 12: 27683.15 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7586.75; 12: 169829.9 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-02-061-02 ПРИМЕНИТЕЛЬНО | Засыпка вручную кабеля песком |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.357 | [5 empty] | Засыпка вручную кабеля песком
|  | Объем=35,7 / 100 | [17 empty] | Объем=35,7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 299.29; 11: 35.61; 12: 10657.72 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 39.9055 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 299.29; 12: 10657.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 299.29; 12: 10657.72 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 266.37; 12: 9485.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 119.72; 12: 4263.09 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.38; 12: 24406.18 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.97 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=297 / 100 | [17 empty] | Объем=297 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.12; 9: 1.15; 10: 171.18; 11: 35.61; 12: 6095.72 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 387.49; 9: 1.15; 10: 1323.47; 11: 10.88; 12: 14399.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.36; 9: 1.15; 10: 79.79; 11: 35.61; 12: 2841.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 2.97; 11: 7.95; 12: 23.61 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 6: 1.15; 7: 17.7948 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.15; 7: 5.9088 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 438.61; 10: 1497.62; 12: 20518.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 250.97; 12: 8937.04 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 243.44; 12: 8668.93 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 127.99; 12: 4557.89 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1869.05; 12: 33745.5 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.97 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Объем=297 / 100 | [17 empty] | Объем=297 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.17; 9: 1.15; 10: 89.38; 11: 35.61; 12: 3182.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 203.82; 9: 1.15; 10: 696.15; 11: 10.88; 12: 7574.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.29; 9: 1.15; 10: 41.98; 11: 35.61; 12: 1494.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.52; 10: 1.54; 11: 7.95; 12: 12.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.72; 6: 1.15; 7: 9.2902 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 3.1081 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.51; 10: 787.07; 12: 10769.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.36; 12: 4677.73 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 127.42; 12: 4537.4 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 66.99; 12: 2385.64 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 981.48; 12: 17692.21 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.11424 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=114,24 / 1000 | [17 empty] | Объем=114,24 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 673.82; 9: 1.15; 10: 88.52; 11: 10.88; 12: 963.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.59; 9: 1.15; 10: 11.9; 11: 35.61; 12: 423.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 6: 1.15; 7: 0.88153 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.82; 10: 88.52; 12: 963.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.9; 12: 423.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.95; 12: 389.86 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.47; 12: 194.93 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.94; 12: 1547.89 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.2856 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=28,56 / 100 | [17 empty] | Объем=28,56 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 239.43; 11: 35.61; 12: 8526.1 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 31.9244 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 239.43; 12: 8526.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 239.43; 12: 8526.1 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 213.09; 12: 7588.23 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 95.77; 12: 3410.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.29; 12: 19524.77 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 214.2 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.15; 10: 26327.75; 11: 35.61; 12: 937531.18 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.38; 9: 1.15; 10: 61183.45; 11: 10.88; 12: 665675.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.58; 9: 1.15; 10: 7532.77; 11: 35.61; 12: 268241.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.15; 7: 3086.5149 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.15; 7: 748.8432 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 355.26; 10: 87511.2; 12: 1603207.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33860.52; 12: 1205773.12 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 31151.68; 12: 1109311.27 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15575.84; 12: 554655.64 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134238.72; 12: 3267174.03 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (котлован для ГНБ) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.26 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (котлован для ГНБ)
|  | Объем=260 / 1000 | [17 empty] | Объем=260 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.31; 9: 1.15; 10: 29.99; 11: 35.61; 12: 1067.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4149.04; 9: 1.15; 10: 1240.56; 11: 10.88; 12: 13497.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 681.62; 9: 1.15; 10: 203.8; 11: 35.61; 12: 7257.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 6: 1.15; 7: 3.8451 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 6: 1.15; 7: 17.5692 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4249.35; 10: 1270.55; 12: 14565.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.79; 12: 8325.26 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 215.09; 12: 7659.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 107.54; 12: 3829.62 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1593.18; 12: 26054.09 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР22-05-002-08 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм |  |  | 4: 100 м продавливания; 7: 4.84 | [5 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 100 мм
|  | Объем=484 / 100 | [17 empty] | Объем=484 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2510.66; 9: 1.15; 10: 13974.33; 11: 35.61; 12: 497625.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20050.35; 9: 1.15; 10: 111600.25; 11: 10.88; 12: 1214210.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3419.33; 9: 1.15; 10: 19031.99; 11: 35.61; 12: 677729.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5919; 10: 28647.96; 11: 7.95; 12: 227751.28 | [8 empty] | М
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 257.24; 6: 1.15; 7: 1431.7978 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 250.5; 6: 1.15; 7: 1394.283 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28480.01; 10: 154222.54; 12: 1939587.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33006.32; 12: 1175355.05 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38617.39; 12: 1375165.41 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24424.68; 12: 869762.74 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217264.61; 12: 4184516.04 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (ГНБ) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.26 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (ГНБ)
|  | Объем=260 / 1000 | [17 empty] | Объем=260 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 673.82; 9: 1.15; 10: 201.47; 11: 10.88; 12: 2191.99 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.59; 9: 1.15; 10: 27.09; 11: 35.61; 12: 964.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 6: 1.15; 7: 2.0063 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.82; 10: 201.47; 12: 2191.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.09; 12: 964.67 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.92; 12: 887.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.46; 12: 443.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.85; 12: 3523.24 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (ГНБ) |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 2.6 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (ГНБ)
|  | Объем=260 / 100 | [17 empty] | Объем=260 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.15; 10: 319.57; 11: 35.61; 12: 11379.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.38; 9: 1.15; 10: 742.66; 11: 10.88; 12: 8080.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.58; 9: 1.15; 10: 91.43; 11: 35.61; 12: 3255.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.15; 7: 37.4647 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.15; 7: 9.0896 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 355.26; 10: 1062.23; 12: 19460.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 411; 12: 14635.71 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 378.12; 12: 13464.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 189.06; 12: 6732.43 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1629.41; 12: 39657.31 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм08-02-145-05 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.6 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=60 / 100 | [17 empty] | Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.44; 9: 1.15; 10: 79.65; 11: 35.61; 12: 2836.34 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.97; 9: 1.15; 10: 44.14; 11: 10.88; 12: 480.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 9: 1.15; 10: 1.86; 11: 35.61; 12: 66.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.03; 10: 27.62; 11: 7.95; 12: 219.58 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.15; 7: 8.28 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.138 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 225.44; 10: 151.41; 12: 3536.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.51; 12: 2902.57 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.06; 12: 2815.49 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.57; 12: 1480.31 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.04; 12: 7831.96 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.04; 9: 1.15; 10: 368.18; 11: 35.61; 12: 13110.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 782.02; 9: 1.15; 10: 3597.29; 11: 10.88; 12: 39138.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 95.45; 9: 1.15; 10: 439.07; 11: 35.61; 12: 15635.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.9; 10: 15.6; 11: 7.95; 12: 124.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.32; 6: 1.15; 7: 38.272 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.07; 6: 1.15; 7: 32.522 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 865.96; 10: 3981.07; 12: 52373.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 807.25; 12: 28746.17 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 783.03; 12: 27883.78 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 411.7; 12: 14660.55 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5175.8; 12: 94917.76 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.74; 9: 1.15; 10: 495.6; 11: 35.61; 12: 17648.32 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.24; 9: 1.15; 10: 10.3; 11: 10.88; 12: 112.06 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.15; 10: 0.64; 11: 35.61; 12: 22.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.55; 10: 374.2; 11: 7.95; 12: 2974.89 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 6: 1.15; 7: 51.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.046 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 203.53; 10: 880.1; 12: 20735.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 496.24; 12: 17671.11 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 481.35; 12: 17140.98 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 253.08; 12: 9012.27 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1614.53; 12: 46888.52 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.12 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.45; 9: 1.15; 10: 40.36; 11: 35.61; 12: 1437.22 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 10: 0.7; 11: 7.95; 12: 5.57 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 6: 1.15; 7: 4.1952 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 298.3; 10: 41.06; 12: 1442.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.36; 12: 1437.22 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.15; 12: 1394.1 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.58; 12: 732.98 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.79; 12: 3569.87 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 4 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.66; 9: 1.15; 10: 16.84; 11: 35.61; 12: 599.67 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.12; 10: 56.48; 11: 7.95; 12: 449.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 1.748 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.78; 10: 73.32; 12: 1048.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.84; 12: 599.67 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.33; 12: 581.68 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.59; 12: 305.83 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.24; 12: 1936.2 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.6 | [5 empty] | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=60 / 100 | [17 empty] | Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.12; 9: 1.15; 10: 8.36; 11: 35.61; 12: 297.7 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.24; 10: 0.14; 11: 7.95; 12: 1.11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.26; 6: 1.15; 7: 0.8694 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.36; 10: 8.5; 12: 298.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.36; 12: 297.7 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.11; 12: 288.77 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.26; 12: 151.83 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.87; 12: 739.41 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0.0375 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=3,75 / 100 | [17 empty] | Объем=3,75 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 144.57; 9: 1.15; 10: 6.23; 11: 35.61; 12: 221.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 481.78; 9: 1.15; 10: 20.78; 11: 10.88; 12: 226.09 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 59.01; 9: 1.15; 10: 2.54; 11: 35.61; 12: 90.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.37; 6: 1.15; 7: 0.79221 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.65; 6: 1.15; 7: 0.20053 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 626.35; 10: 27.01; 12: 447.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.77; 12: 312.3 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.95; 12: 318.55 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 4.74; 12: 168.64 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.7; 12: 935.13 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.015 | [5 empty] | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
|  | Объем=15 / 1000 | [17 empty] | Объем=15 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 479.99; 9: 1.15; 10: 8.28; 11: 35.61; 12: 294.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1318.96; 9: 1.15; 10: 22.75; 11: 10.88; 12: 247.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 157.94; 9: 1.15; 10: 2.72; 11: 35.61; 12: 96.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.76; 6: 1.15; 7: 0.99636 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.7; 6: 1.15; 7: 0.27082 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1798.95; 10: 31.03; 12: 542.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11; 12: 391.71 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11.22; 12: 399.54 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 5.94; 12: 211.52 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.19; 12: 1153.43 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  | 4: 100 м2 дорожек и тротуаров; 7: 0.15 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  | Объем=15 / 100 | [17 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 221.99; 9: 1.15; 10: 38.29; 11: 35.61; 12: 1363.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 277.5; 9: 1.15; 10: 47.87; 11: 10.88; 12: 520.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35; 9: 1.15; 10: 6.04; 11: 35.61; 12: 215.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2483.12; 10: 372.47; 11: 7.95; 12: 2961.14 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 6: 1.15; 7: 4.5264 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.17; 6: 1.15; 7: 0.54683 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2982.61; 10: 458.63; 12: 4845.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.33; 12: 1578.59 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 50.09; 12: 1783.81 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 34.13; 12: 1215.51 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 542.85; 12: 7844.8 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 4: 100 м2 покрытия; 7: 0.15 | [5 empty] | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
|  | Объем=15 / 100 | [17 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.46; 9: 1.15; 10: 24.23; 11: 35.61; 12: 862.83 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.13; 9: 1.15; 10: 10.03; 11: 10.88; 12: 109.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.57; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 35.61; 12: 3.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3286.96; 10: 493.04; 11: 7.95; 12: 3919.67 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.15; 7: 2.6082 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.15; 7: 0.008625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3485.55; 10: 527.3; 12: 4891.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.33; 12: 866.39 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 27.49; 12: 979.02 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 18.73; 12: 667.12 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.52; 12: 6537.77 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦпг-01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 128.52 | 4.21 |  | 541.07 | 7.95 | 4301.51 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=71,4*1,8 | [17 empty] | Объем=71,4*1,8
31 | ТССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 128.52 | 12.24 |  | 1573.08 | 7.95 | 12505.99 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=71,4*1,8 | [17 empty] | Объем=71,4*1,8
32 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 18.18 | 19.31 |  | 351.06 | 7.95 | 2790.93 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,01*1818 | [17 empty] | Объем=0,01*1818
33 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 18.18 | 15.77 |  | 286.7 | 7.95 | 2279.27 | [5 empty] | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,01*1818 | [17 empty] | Объем=0,01*1818
34 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 2 | [5 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Объем=200 / 100 | [17 empty] | Объем=200 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.68; 9: 1.15; 10: 116.56; 11: 35.61; 12: 4150.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 263.04; 9: 1.15; 10: 604.99; 11: 10.88; 12: 6582.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.78; 9: 1.15; 10: 73.09; 11: 35.61; 12: 2602.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 324.72; 10: 649.44; 11: 7.95; 12: 5163.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.99; 6: 1.15; 7: 13.777 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 6: 1.15; 7: 6.302 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 638.44; 10: 1370.99; 12: 15896.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.65; 12: 6753.43 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 195.34; 12: 6956.03 | [9 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 136.55; 12: 4862.47 | [9 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1702.88; 12: 27714.54 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 2 | [5 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
|  | Объем=200 / 100 | [17 empty] | Объем=200 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.71; 9: 1.15; 10: 309.83; 11: 35.61; 12: 11033.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.15; 10: 57.41; 11: 10.88; 12: 624.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 9: 1.15; 10: 6.95; 11: 35.61; 12: 247.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.27; 6: 1.15; 7: 39.721 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.15; 7: 0.598 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.67; 10: 367.24; 12: 11657.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.78; 12: 11280.54 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 326.28; 12: 11618.96 | [9 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 228.08; 12: 8121.99 | [9 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.6; 12: 31398.62 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 400537.96; 12: 8631802.57 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
36 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 11: 35.61; 12: 3968.38 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 12: 3968.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.44; 12: 3968.38 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.47; 12: 2936.6 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.12; 12: 1428.62 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.03; 12: 8333.6 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 2 | [5 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.62; 10: 33.24; 11: 35.61; 12: 1183.68 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 7: 2.9 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.62; 10: 33.24; 12: 1183.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.24; 12: 1183.68 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.6; 12: 875.92 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.97; 12: 426.12 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.81; 12: 2485.72 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 2 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 11: 35.61; 12: 1477.1 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 12: 1477.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.48; 12: 1477.1 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.7; 12: 1093.05 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.93; 12: 531.76 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.11; 12: 3101.91 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 390.95; 12: 13921.23 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы | [17 empty] | Раздел 3. Материалы
39 | Прайс лист | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | шт. |  |  | 2475 | 3.52 |  | 8712 | 7.95 | 69260.4 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=28/7,95 | [25 empty] | Цена=28/7,95
40 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний |  |  | м3 |  |  | 71.4 | 69.59 |  | 4968.73 | 7.95 | 39501.4 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний
(Электротехнические установки на других объектах)
41 | Прайс лист | Кабель силовой АСБл-10 3х240 |  |  | м |  |  | 1818 | 316.6 |  | 575578.8 | 7.95 | 4575851.46 | [5 empty] | Кабель силовой АСБл-10 3х240
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2517/7,95 | [25 empty] | Цена=2517/7,95
42 | Прайс лист | Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201 |  |  | шт. |  |  | 1 | 360.59 |  | 360.59 | 7.95 | 2866.69 | [5 empty] | Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2866,73/7,95 | [25 empty] | Цена=2866,73/7,95
43 | Прайс лист | Кабельная муфта внутренней установки 3КВТп-10-150/240(Б) |  |  | шт. |  |  | 4 | 806.92 |  | 3227.68 | 7.95 | 25660.06 | [5 empty] | Кабельная муфта внутренней установки 3КВТп-10-150/240(Б)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6415/7,95 | [25 empty] | Цена=6415/7,95
44 | Прайс лист | Кабельная муфта соединительная 3СТп-10-150/240(Б) |  |  | шт. |  |  | 4 | 1758.62 |  | 7034.48 | 7.95 | 55924.12 | [5 empty] | Кабельная муфта соединительная 3СТп-10-150/240(Б)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=13981/7,95 | [25 empty] | Цена=13981/7,95
45 | Прайс лист | Труба ПНД для кабельной канализации |  |  | м |  |  | 596 | 40.75 |  | 24287 | 7.95 | 193081.65 | [5 empty] | Труба ПНД для кабельной канализации
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=324/7,95 | [25 empty] | Цена=324/7,95
46 | Прайс лист | Труба ПНД для прокола |  |  | м |  |  | 484 | 75.7 |  | 36638.8 | 7.95 | 291278.46 | [5 empty] | Труба ПНД для прокола
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=601,8/7,95 | [25 empty] | Цена=601,8/7,95
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 660808.08; 12: 5253424.24 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 935029.81; 12: 9387104.04 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 50567.6; 12: 1800712.26 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 189391.53; 12: 2060579.84 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 27925.81; 12: 994438.07 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 695070.68; 12: 5525811.94 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1024794.45; 12: 13072634.27 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43794.44; 12: 1559520.02 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 176638.37; 12: 1921825.47 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 27124.74; 12: 965911.98 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 688793.56; 12: 5475908.83 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 73560.14; 12: 2619476.88 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 42007.94; 12: 1495903.07 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 36551.59; 12: 812592.54 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6587; 12: 234563.08 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12753.16; 12: 138754.37 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 801.07; 12: 28526.09 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6277.12; 12: 49903.11 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7166.41; 12: 255196.49 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3767.9; 12: 134175.49 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 390.95; 12: 13921.23 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 390.95; 12: 13921.23 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 186.16; 12: 6629.16 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 137.77; 12: 4905.57
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 67.02; 12: 2386.5
|  | Итого |  |  | 10: 1061736.99; 12: 13899148.04
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 78493.41; 12: 2795150.33
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 80864.32; 12: 2879578.94
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 45842.86; 12: 1632465.06
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 21234.74; 12: 277982.96
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1082971.73; 12: 14177131 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]